## VRP.VCP.001_254
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 83.148 | 10 | 1.8303 | 92.7431 | 73.148
1:00:00 | 85.0048 | 10 | 1.5987 | 81.0057 | 75.0048
2:00:00 | 86.4977 | 10 | 1.3984 | 70.8571 | 76.4977
3:00:00 | 87.3143 | 10 | 1.3051 | 66.132 | 77.3143
4:00:00 | 87.951 | 10 | 1.2568 | 63.6856 | 77.951
5:00:00 | 88.3595 | 10 | 1.249 | 63.2863 | 78.3595
6:00:00 | 87.9811 | 10 | 1.3575 | 68.7843 | 77.9811
7:00:00 | 85.994 | 10 | 1.6765 | 84.9505 | 75.994
8:00:00 | 83.7943 | 10 | 1.9609 | 99.3602 | 73.7943
9:00:00 | 81.5935 | 10 | 2.194 | 111.1702 | 71.5935
10:00:00 | 79.6553 | 10 | 2.3939 | 121.2993 | 69.6553
11:00:00 | 78.2176 | 10 | 2.5209 | 127.7354 | 68.2176
12:00:00 | 77.357 | 10 | 2.6158 | 132.5431 | 67.357
13:00:00 | 77.7188 | 10 | 2.5793 | 130.6973 | 67.7188
14:00:00 | 78.69 | 10 | 2.4865 | 125.9922 | 68.69
15:00:00 | 79.2511 | 10 | 2.433 | 123.2851 | 69.2511
16:00:00 | 79.6063 | 10 | 2.4002 | 121.6212 | 69.6063
17:00:00 | 79.6731 | 10 | 2.3956 | 121.3889 | 69.6731
18:00:00 | 79.4343 | 10 | 2.4106 | 122.1499 | 69.4343
19:00:00 | 78.5381 | 10 | 2.4669 | 125.0009 | 68.5381
20:00:00 | 78.1951 | 10 | 2.4568 | 124.4882 | 68.1951
21:00:00 | 78.9015 | 10 | 2.3501 | 119.0837 | 68.9015
22:00:00 | 79.8414 | 10 | 2.2204 | 112.5124 | 69.8414
23:00:00 | 81.4095 | 10 | 2.0482 | 103.7851 | 71.4095
1 day, 0:00:00 | 83.1479 | 10 | 1.8303 | 92.744 | 73.1479

## VRP.VCP.002_254
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 36.348 | 7 | 1.4942 | 75.7135 | 29.348
1:00:00 | 37.48 | 7 | 1.2698 | 64.3439 | 30.48
2:00:00 | 38.3063 | 7 | 1.1318 | 57.3504 | 31.3063
3:00:00 | 38.8791 | 7 | 1.0456 | 52.9798 | 31.8791
4:00:00 | 39.3766 | 7 | 1.0109 | 51.2256 | 32.3766
5:00:00 | 39.7537 | 7 | 1.0109 | 51.223 | 32.7537
6:00:00 | 39.6709 | 7 | 1.097 | 55.5859 | 32.6709
7:00:00 | 38.4851 | 7 | 1.4423 | 73.082 | 31.4851
8:00:00 | 37.263 | 7 | 1.6849 | 85.3743 | 30.263
9:00:00 | 35.7317 | 7 | 1.9628 | 99.4548 | 28.7317
10:00:00 | 34.5555 | 7 | 2.1532 | 109.1037 | 27.5555
11:00:00 | 33.6265 | 7 | 2.2747 | 115.2597 | 26.6265
12:00:00 | 33.3539 | 7 | 2.3093 | 117.0157 | 26.3539
13:00:00 | 33.6787 | 7 | 2.239 | 113.4504 | 26.6787
14:00:00 | 34.2495 | 7 | 2.1529 | 109.0919 | 27.2495
15:00:00 | 34.5979 | 7 | 2.1008 | 106.4498 | 27.5979
16:00:00 | 34.8358 | 7 | 2.0662 | 104.6965 | 27.8358
17:00:00 | 34.9185 | 7 | 2.049 | 103.8247 | 27.9185
18:00:00 | 34.7856 | 7 | 2.0487 | 103.8084 | 27.7856
19:00:00 | 34.1809 | 7 | 2.0834 | 105.5701 | 27.1809
20:00:00 | 33.868 | 7 | 2.0485 | 103.7994 | 26.868
21:00:00 | 34.1436 | 7 | 1.9444 | 98.5233 | 27.1436
22:00:00 | 34.5109 | 7 | 1.8403 | 93.2523 | 27.511
23:00:00 | 35.4529 | 7 | 1.667 | 84.4693 | 28.4529
1 day, 0:00:00 | 36.3481 | 7 | 1.4942 | 75.7126 | 29.3481

## VRP.VCP.003_203
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 46.4991 | 10 | 0.98157 | 31.8319 | 36.4991
1:00:00 | 46.7309 | 10 | 0.83424 | 27.0541 | 36.7309
2:00:00 | 46.8573 | 10 | 0.74366 | 24.1165 | 36.8573
3:00:00 | 46.9301 | 10 | 0.68702 | 22.2796 | 36.9301
4:00:00 | 46.9579 | 10 | 0.66425 | 21.5412 | 36.9579
5:00:00 | 46.958 | 10 | 0.66414 | 21.5378 | 36.958
6:00:00 | 46.8873 | 10 | 0.72074 | 23.3732 | 36.8873
7:00:00 | 46.5556 | 10 | 0.94748 | 30.7263 | 36.5556
8:00:00 | 46.2772 | 10 | 1.1068 | 35.8926 | 36.2772
9:00:00 | 45.9136 | 10 | 1.2893 | 41.8106 | 35.9136
10:00:00 | 45.6374 | 10 | 1.4143 | 45.8663 | 35.6374
11:00:00 | 45.4498 | 10 | 1.4941 | 48.4543 | 35.4498
12:00:00 | 45.3947 | 10 | 1.5169 | 49.1912 | 35.3947
13:00:00 | 45.5058 | 10 | 1.4707 | 47.6931 | 35.5058
14:00:00 | 45.6377 | 10 | 1.4142 | 45.861 | 35.6377
15:00:00 | 45.7155 | 10 | 1.3799 | 44.7508 | 35.7155
16:00:00 | 45.7662 | 10 | 1.3572 | 44.0136 | 35.7662
17:00:00 | 45.7911 | 10 | 1.3459 | 43.6479 | 35.7911
18:00:00 | 45.792 | 10 | 1.3455 | 43.635 | 35.792
19:00:00 | 45.741 | 10 | 1.3685 | 44.3809 | 35.741
20:00:00 | 45.7919 | 10 | 1.3456 | 43.6368 | 35.7919
21:00:00 | 45.9391 | 10 | 1.2772 | 41.4188 | 35.9391
22:00:00 | 46.0795 | 10 | 1.2089 | 39.2045 | 36.0795
23:00:00 | 46.2989 | 10 | 1.0951 | 35.5124 | 36.2989
1 day, 0:00:00 | 46.4991 | 10 | 0.98159 | 31.8324 | 36.4991

## VRP.VCP.004_152
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 47.5613 | 7 | 1.4162 | 25.8342 | 40.5613
1:00:00 | 47.872 | 7 | 1.2025 | 21.9348 | 40.872
2:00:00 | 48.0416 | 7 | 1.0709 | 19.5351 | 41.0416
3:00:00 | 48.139 | 7 | 0.98874 | 18.0362 | 41.139
4:00:00 | 48.1762 | 7 | 0.95578 | 17.435 | 41.1762
5:00:00 | 48.1762 | 7 | 0.95572 | 17.4338 | 41.1762
6:00:00 | 48.0816 | 7 | 1.0378 | 18.9316 | 41.0816
7:00:00 | 47.637 | 7 | 1.3668 | 24.9319 | 40.637
8:00:00 | 47.264 | 7 | 1.5976 | 29.1434 | 40.264
9:00:00 | 46.7769 | 7 | 1.8619 | 33.9637 | 39.7769
10:00:00 | 46.4065 | 7 | 2.0432 | 37.2706 | 39.4065
11:00:00 | 46.1551 | 7 | 2.1587 | 39.378 | 39.1551
12:00:00 | 46.0812 | 7 | 2.1917 | 39.9797 | 39.0812
13:00:00 | 46.2296 | 7 | 2.125 | 38.7638 | 39.2296
14:00:00 | 46.4068 | 7 | 2.043 | 37.2676 | 39.4068
15:00:00 | 46.5111 | 7 | 1.9934 | 36.3629 | 39.5111
16:00:00 | 46.5791 | 7 | 1.9605 | 35.7623 | 39.5791
17:00:00 | 46.6126 | 7 | 1.9441 | 35.463 | 39.6126
18:00:00 | 46.6134 | 7 | 1.9437 | 35.4562 | 39.6134
19:00:00 | 46.5452 | 7 | 1.9769 | 36.0621 | 39.5452
20:00:00 | 46.6133 | 7 | 1.9437 | 35.4568 | 39.6133
21:00:00 | 46.8106 | 7 | 1.8447 | 33.6499 | 39.8106
22:00:00 | 46.9989 | 7 | 1.7457 | 31.8444 | 39.9989
23:00:00 | 47.2929 | 7 | 1.5808 | 28.8356 | 40.2929
1 day, 0:00:00 | 47.5613 | 7 | 1.4162 | 25.8335 | 40.5613

## VRP.VCP.005_152
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 49.4073 | 7 | 1.3531 | 24.6818 | 42.7673
1:00:00 | 49.7134 | 7 | 1.1461 | 20.9072 | 43.0734
2:00:00 | 49.8802 | 7 | 1.0188 | 18.584 | 43.2402
3:00:00 | 49.9759 | 7 | 0.9392 | 17.1324 | 43.3359
4:00:00 | 50.0125 | 7 | 0.90735 | 16.5514 | 43.3725
5:00:00 | 50.0125 | 7 | 0.90735 | 16.5515 | 43.3725
6:00:00 | 49.9194 | 7 | 0.98693 | 18.0032 | 43.2794
7:00:00 | 49.4818 | 7 | 1.3053 | 23.8109 | 42.8418
8:00:00 | 49.1147 | 7 | 1.5282 | 27.8762 | 42.4747
9:00:00 | 48.6355 | 7 | 1.7829 | 32.522 | 41.9955
10:00:00 | 48.2704 | 7 | 1.958 | 35.7161 | 41.6304
11:00:00 | 48.0228 | 7 | 2.0694 | 37.7487 | 41.3828
12:00:00 | 47.95 | 7 | 2.1012 | 38.3296 | 41.31
13:00:00 | 48.0953 | 7 | 2.0376 | 37.1682 | 41.4553
14:00:00 | 48.2705 | 7 | 1.9579 | 35.7161 | 41.6305
15:00:00 | 48.3731 | 7 | 1.9102 | 34.8455 | 41.7331
16:00:00 | 48.4402 | 7 | 1.8784 | 34.2643 | 41.8002
17:00:00 | 48.4733 | 7 | 1.8624 | 33.9739 | 41.8333
18:00:00 | 48.4737 | 7 | 1.8624 | 33.9739 | 41.8337
19:00:00 | 48.4068 | 7 | 1.8943 | 34.5549 | 41.7668
20:00:00 | 48.4736 | 7 | 1.8624 | 33.9738 | 41.8336
21:00:00 | 48.6678 | 7 | 1.7669 | 32.2317 | 42.0278
22:00:00 | 48.8533 | 7 | 1.6714 | 30.4894 | 42.2133
23:00:00 | 49.1428 | 7 | 1.5122 | 27.5857 | 42.5028
1 day, 0:00:00 | 49.4073 | 7 | 1.3531 | 24.6818 | 42.7673

## VRP.VCP.006_203
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 41.2108 | 22 | 2.8364 | 91.9829 | 19.2108
1:00:00 | 41.6732 | 22 | 2.6225 | 85.0458 | 19.6732
2:00:00 | 41.9424 | 22 | 2.4898 | 80.7426 | 19.9424
3:00:00 | 42.1082 | 22 | 2.4041 | 77.963 | 20.1082
4:00:00 | 42.1546 | 22 | 2.3816 | 77.2355 | 20.1546
5:00:00 | 42.1423 | 22 | 2.3895 | 77.4909 | 20.1423
6:00:00 | 41.9252 | 22 | 2.5075 | 81.3175 | 19.9252
7:00:00 | 41.2188 | 22 | 2.8429 | 92.194 | 19.2188
8:00:00 | 40.6394 | 22 | 3.0956 | 100.3875 | 18.6394
9:00:00 | 39.9361 | 22 | 3.3776 | 109.5351 | 17.9361
10:00:00 | 39.4318 | 22 | 3.5664 | 115.6552 | 17.4318
11:00:00 | 39.0588 | 22 | 3.7032 | 120.0918 | 17.0588
12:00:00 | 38.9292 | 22 | 3.751 | 121.6436 | 16.9292
13:00:00 | 39.1453 | 22 | 3.6733 | 119.1225 | 17.1453
14:00:00 | 39.4128 | 22 | 3.5748 | 115.9275 | 17.4128
15:00:00 | 39.6307 | 22 | 3.4885 | 113.1289 | 17.6307
16:00:00 | 39.8253 | 22 | 3.4071 | 110.4914 | 17.8253
17:00:00 | 39.8109 | 22 | 3.4174 | 110.8236 | 17.8109
18:00:00 | 39.7768 | 22 | 3.433 | 111.3306 | 17.7768
19:00:00 | 39.6723 | 22 | 3.4733 | 112.6363 | 17.6723
20:00:00 | 39.7239 | 22 | 3.4571 | 112.1122 | 17.7239
21:00:00 | 40.0696 | 22 | 3.3187 | 107.6249 | 18.0696
22:00:00 | 40.3436 | 22 | 3.2093 | 104.0768 | 18.3436
23:00:00 | 40.7669 | 22 | 3.0344 | 98.4041 | 18.7669
1 day, 0:00:00 | 41.2108 | 22 | 2.8364 | 91.9826 | 19.2108

## VRP.VCP.007_76
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 27.4438 | 14 | 4.616 | 21.0509 | 13.4438
1:00:00 | 28.9581 | 14 | 4.4435 | 20.2641 | 14.9581
2:00:00 | 29.6574 | 14 | 4.3856 | 20.0001 | 15.6574
3:00:00 | 30.1284 | 14 | 4.3427 | 19.8044 | 16.1284
4:00:00 | 30.2468 | 14 | 4.3267 | 19.7315 | 16.2468
5:00:00 | 30.1768 | 14 | 4.3297 | 19.745 | 16.1768
6:00:00 | 29.6702 | 14 | 4.3435 | 19.8079 | 15.6702
7:00:00 | 28.4212 | 14 | 4.3582 | 19.8749 | 14.4212
8:00:00 | 26.6865 | 14 | 4.5269 | 20.6444 | 12.6865
9:00:00 | 24.4566 | 14 | 4.7611 | 21.7126 | 10.4566
10:00:00 | 22.51 | 14 | 5.0021 | 22.8115 | 8.51
11:00:00 | 20.5683 | 14 | 5.2647 | 24.0093 | 6.5683
12:00:00 | 19.8462 | 14 | 5.3576 | 24.433 | 5.8462
13:00:00 | 20.5161 | 14 | 5.2996 | 24.1685 | 6.5161
14:00:00 | 21.1386 | 14 | 5.2695 | 24.031 | 7.1386
15:00:00 | 22.034 | 14 | 5.1828 | 23.6357 | 8.034
16:00:00 | 24.0903 | 14 | 4.8517 | 22.1256 | 10.0903
17:00:00 | 22.7916 | 14 | 5.1004 | 23.2597 | 8.7916
18:00:00 | 23.3631 | 14 | 4.9656 | 22.645 | 9.3631
19:00:00 | 23.2775 | 14 | 4.9389 | 22.5233 | 9.2775
20:00:00 | 22.6655 | 14 | 5.0714 | 23.1275 | 8.6655
21:00:00 | 24.4882 | 14 | 4.8294 | 22.0242 | 10.4882
22:00:00 | 25.1181 | 14 | 4.7938 | 21.8618 | 11.1181
23:00:00 | 26.329 | 14 | 4.6832 | 21.3571 | 12.329
1 day, 0:00:00 | 27.4434 | 14 | 4.6161 | 21.0511 | 13.4434

## VRP.VCP.008_76
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 42.9886 | 13 | 2.7939 | 12.7413 | 30.3686
1:00:00 | 43.453 | 13 | 2.6894 | 12.2647 | 30.833
2:00:00 | 43.6049 | 13 | 2.6544 | 12.1053 | 30.9849
3:00:00 | 43.717 | 13 | 2.6284 | 11.9865 | 31.097
4:00:00 | 43.7583 | 13 | 2.6187 | 11.9425 | 31.1383
5:00:00 | 43.7507 | 13 | 2.6205 | 11.9506 | 31.1307
6:00:00 | 43.715 | 13 | 2.6289 | 11.9886 | 31.095
7:00:00 | 43.6766 | 13 | 2.6378 | 12.0294 | 31.0566
8:00:00 | 43.2305 | 13 | 2.7399 | 12.4949 | 30.6105
9:00:00 | 42.5869 | 13 | 2.8817 | 13.1417 | 29.9669
10:00:00 | 41.8965 | 13 | 3.0275 | 13.8066 | 29.2765
11:00:00 | 41.1105 | 13 | 3.1865 | 14.5318 | 28.4905
12:00:00 | 40.8247 | 13 | 3.2427 | 14.7879 | 28.2047
13:00:00 | 41.0038 | 13 | 3.2076 | 14.6279 | 28.3838
14:00:00 | 41.0959 | 13 | 3.1894 | 14.545 | 28.4759
15:00:00 | 41.3595 | 13 | 3.1369 | 14.3055 | 28.7395
16:00:00 | 42.3309 | 13 | 2.9365 | 13.3915 | 29.7109
17:00:00 | 41.6062 | 13 | 3.0871 | 14.0782 | 28.9862
18:00:00 | 42.0032 | 13 | 3.0054 | 13.7057 | 29.3832
19:00:00 | 42.0802 | 13 | 2.9893 | 13.6323 | 29.4602
20:00:00 | 41.6925 | 13 | 3.0694 | 13.9978 | 29.0725
21:00:00 | 42.3942 | 13 | 2.923 | 13.3302 | 29.7742
22:00:00 | 42.4951 | 13 | 2.9015 | 13.2318 | 29.8751
23:00:00 | 42.804 | 13 | 2.8345 | 12.9266 | 30.184
1 day, 0:00:00 | 42.9889 | 13 | 2.7938 | 12.741 | 30.3689

## VRP.VCP.009_76
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 40.0838 | 14 | 2.1711 | 9.901 | 26.0838
1:00:00 | 41.3171 | 14 | 1.8437 | 8.4081 | 27.3171
2:00:00 | 42.3346 | 14 | 1.6423 | 7.4896 | 28.3346
3:00:00 | 42.9465 | 14 | 1.5165 | 6.9158 | 28.9465
4:00:00 | 43.4828 | 14 | 1.466 | 6.6856 | 29.4828
5:00:00 | 43.8756 | 14 | 1.4659 | 6.685 | 29.8756
6:00:00 | 43.727 | 14 | 1.5916 | 7.2583 | 29.727
7:00:00 | 42.5177 | 14 | 2.0954 | 9.556 | 28.5177
8:00:00 | 41.1207 | 14 | 2.4491 | 11.1687 | 27.1207
9:00:00 | 39.6668 | 14 | 2.8538 | 13.0147 | 25.6668
10:00:00 | 38.4198 | 14 | 3.1316 | 14.2813 | 24.4198
11:00:00 | 37.4481 | 14 | 3.3086 | 15.0885 | 23.4481
12:00:00 | 36.9405 | 14 | 3.3591 | 15.3187 | 22.9405
13:00:00 | 37.1574 | 14 | 3.2569 | 14.8527 | 23.1574
14:00:00 | 37.7798 | 14 | 3.1313 | 14.2798 | 23.7798
15:00:00 | 38.1448 | 14 | 3.0553 | 13.9334 | 24.1448
16:00:00 | 38.381 | 14 | 3.0049 | 13.7037 | 24.381
17:00:00 | 38.4295 | 14 | 2.9797 | 13.5888 | 24.4295
18:00:00 | 38.2427 | 14 | 2.9792 | 13.5861 | 24.2427
19:00:00 | 37.5486 | 14 | 3.03 | 13.8181 | 23.5486
20:00:00 | 37.1649 | 14 | 2.9792 | 13.5864 | 23.1649
21:00:00 | 37.4881 | 14 | 2.8274 | 12.8942 | 23.4881
22:00:00 | 37.9845 | 14 | 2.6759 | 12.203 | 23.9845
23:00:00 | 38.9928 | 14 | 2.4232 | 11.0507 | 24.9928
1 day, 0:00:00 | 40.0838 | 14 | 2.1711 | 9.901 | 26.0838

## VRP.VCP.010_101
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 59.3758 | 6 | 0.84803 | 6.8753 | 53.3758
1:00:00 | 60.9666 | 6 | 0.71836 | 5.824 | 54.9666
2:00:00 | 62.2459 | 6 | 0.63851 | 5.1766 | 56.2459
3:00:00 | 62.9744 | 6 | 0.58865 | 4.7724 | 56.9744
4:00:00 | 63.5662 | 6 | 0.56871 | 4.6107 | 57.5662
5:00:00 | 63.9667 | 6 | 0.56869 | 4.6106 | 57.9667
6:00:00 | 63.6896 | 6 | 0.61853 | 5.0146 | 57.6896
7:00:00 | 62.0255 | 6 | 0.81807 | 6.6324 | 56.0255
8:00:00 | 60.1727 | 6 | 0.95777 | 7.765 | 54.1727
9:00:00 | 58.2729 | 6 | 1.1174 | 9.0593 | 52.2729
10:00:00 | 56.6256 | 6 | 1.2272 | 9.9491 | 50.6256
11:00:00 | 55.3838 | 6 | 1.297 | 10.5152 | 49.3838
12:00:00 | 54.6897 | 6 | 1.317 | 10.6771 | 48.6897
13:00:00 | 55.0014 | 6 | 1.277 | 10.3533 | 49.0014
14:00:00 | 55.8244 | 6 | 1.2272 | 9.9491 | 49.8244
15:00:00 | 56.3028 | 6 | 1.1972 | 9.7065 | 50.3028
16:00:00 | 56.6086 | 6 | 1.1773 | 9.5445 | 50.6086
17:00:00 | 56.6715 | 6 | 1.1673 | 9.4636 | 50.6715
18:00:00 | 56.459 | 6 | 1.1673 | 9.4637 | 50.459
19:00:00 | 55.6542 | 6 | 1.1873 | 9.6255 | 49.6542
20:00:00 | 55.3013 | 6 | 1.1673 | 9.4634 | 49.3013
21:00:00 | 55.8452 | 6 | 1.1074 | 8.9783 | 49.8452
22:00:00 | 56.5906 | 6 | 1.0476 | 8.493 | 50.5906
23:00:00 | 57.9222 | 6 | 0.94782 | 7.6843 | 51.9222
1 day, 0:00:00 | 59.3758 | 6 | 0.84804 | 6.8754 | 53.3758

## VRP.VCP.011_101
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 37.6569 | 9 | 1.1007 | 8.9237 | 28.6569
1:00:00 | 38.1583 | 9 | 0.93233 | 7.5588 | 29.1583
2:00:00 | 38.5469 | 9 | 0.82877 | 6.7191 | 29.5469
3:00:00 | 38.7116 | 9 | 0.76396 | 6.1937 | 29.7116
4:00:00 | 38.7934 | 9 | 0.73809 | 5.984 | 29.7934
5:00:00 | 38.8066 | 9 | 0.73811 | 5.9841 | 29.8066
6:00:00 | 38.6201 | 9 | 0.80287 | 6.5091 | 29.6201
7:00:00 | 37.9996 | 14 | 1.0618 | 8.6085 | 23.9996
8:00:00 | 37.3519 | 14 | 1.2431 | 10.0786 | 23.3519
9:00:00 | 36.7603 | 14 | 1.4503 | 11.758 | 22.7603
10:00:00 | 36.2054 | 14 | 1.5927 | 12.9129 | 22.2054
11:00:00 | 35.8318 | 14 | 1.6834 | 13.6477 | 21.8318
12:00:00 | 35.5404 | 14 | 1.7093 | 13.8576 | 21.5404
13:00:00 | 35.6499 | 14 | 1.6575 | 13.4377 | 21.6499
14:00:00 | 35.9314 | 14 | 1.5927 | 12.9128 | 21.9314
15:00:00 | 36.0885 | 14 | 1.5539 | 12.5978 | 22.0885
16:00:00 | 36.1837 | 14 | 1.528 | 12.3879 | 22.1837
17:00:00 | 36.1965 | 14 | 1.5151 | 12.2832 | 22.1965
18:00:00 | 36.153 | 14 | 1.515 | 12.2829 | 22.153
19:00:00 | 35.9868 | 14 | 1.541 | 12.4931 | 21.9868
20:00:00 | 36.015 | 14 | 1.515 | 12.2829 | 22.015
21:00:00 | 36.3226 | 14 | 1.4373 | 11.653 | 22.3226
22:00:00 | 36.6822 | 9 | 1.3597 | 11.0233 | 27.6822
23:00:00 | 37.131 | 9 | 1.2301 | 9.9733 | 28.131
1 day, 0:00:00 | 37.6569 | 9 | 1.1007 | 8.9237 | 28.6569

## VRP.VCP.012_152
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 50.5613 | 8 | 1.3059 | 23.8214 | 42.5613
1:00:00 | 51.5187 | 8 | 1.1175 | 20.3846 | 43.5187
2:00:00 | 52.3027 | 8 | 1.0016 | 18.2712 | 44.3027
3:00:00 | 52.6201 | 8 | 0.92925 | 16.951 | 44.6201
4:00:00 | 52.7844 | 8 | 0.89996 | 16.4168 | 44.7844
5:00:00 | 52.8146 | 8 | 0.89963 | 16.4107 | 44.8146
6:00:00 | 52.446 | 8 | 0.97182 | 17.7275 | 44.446
7:00:00 | 51.2946 | 8 | 1.262 | 23.0212 | 43.2946
8:00:00 | 50.0404 | 8 | 1.4676 | 26.7718 | 42.0404
9:00:00 | 48.9763 | 8 | 1.7042 | 31.0882 | 40.9763
10:00:00 | 47.9309 | 8 | 1.8652 | 34.025 | 39.9309
11:00:00 | 47.2279 | 8 | 1.9686 | 35.9103 | 39.2279
12:00:00 | 46.6118 | 8 | 1.998 | 36.4458 | 38.6118
13:00:00 | 46.7775 | 8 | 1.9364 | 35.3231 | 38.7775
14:00:00 | 47.3127 | 8 | 1.8646 | 34.0137 | 39.3127
15:00:00 | 47.6092 | 8 | 1.8202 | 33.2031 | 39.6092
16:00:00 | 47.7858 | 8 | 1.7909 | 32.6691 | 39.7858
17:00:00 | 47.7957 | 8 | 1.7767 | 32.4091 | 39.7957
18:00:00 | 47.6976 | 8 | 1.7751 | 32.3801 | 39.6976
19:00:00 | 47.3598 | 8 | 1.8054 | 32.9336 | 39.3598
20:00:00 | 47.3849 | 8 | 1.7753 | 32.3834 | 39.3849
21:00:00 | 47.9689 | 8 | 1.6867 | 30.7681 | 39.9689
22:00:00 | 48.6758 | 8 | 1.5985 | 29.1591 | 40.6758
23:00:00 | 49.5239 | 8 | 1.4515 | 26.4777 | 41.5239
1 day, 0:00:00 | 50.5614 | 8 | 1.3059 | 23.8209 | 42.5614

## VRP.VCP.013_152
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 72.6291 | 19 | 0.60177 | 10.9772 | 53.6691
1:00:00 | 74.1495 | 19 | 0.51083 | 9.3184 | 55.1895
2:00:00 | 75.5436 | 19 | 0.45483 | 8.2968 | 56.5836
3:00:00 | 76.0564 | 19 | 0.41984 | 7.6586 | 57.0964
4:00:00 | 76.3446 | 19 | 0.40582 | 7.4028 | 57.3846
5:00:00 | 76.409 | 19 | 0.40581 | 7.4025 | 57.449
6:00:00 | 75.7811 | 19 | 0.44078 | 8.0405 | 56.8211
7:00:00 | 74.0683 | 25 | 0.58075 | 10.5937 | 49.1083
8:00:00 | 72.0176 | 25 | 0.67897 | 12.3854 | 47.0576
9:00:00 | 70.5491 | 25 | 0.79139 | 14.4362 | 45.5891
10:00:00 | 68.929 | 25 | 0.8685 | 15.8428 | 43.969
11:00:00 | 67.8448 | 25 | 0.91764 | 16.7392 | 42.8848
12:00:00 | 66.6684 | 25 | 0.93169 | 16.9954 | 41.7084
13:00:00 | 66.7756 | 25 | 0.90338 | 16.4791 | 41.8156
14:00:00 | 67.6275 | 25 | 0.86845 | 15.8418 | 42.6675
15:00:00 | 68.0864 | 25 | 0.84737 | 15.4574 | 43.1264
16:00:00 | 68.3507 | 25 | 0.83333 | 15.2013 | 43.3907
17:00:00 | 68.3181 | 25 | 0.82635 | 15.0739 | 43.3581
18:00:00 | 68.1041 | 25 | 0.82622 | 15.0716 | 43.1441
19:00:00 | 67.4995 | 25 | 0.84035 | 15.3293 | 42.5395
20:00:00 | 67.4364 | 25 | 0.82621 | 15.0714 | 42.4764
21:00:00 | 68.3512 | 25 | 0.78408 | 14.3028 | 43.3912
22:00:00 | 69.546 | 25 | 0.74199 | 13.535 | 44.586
23:00:00 | 70.8604 | 19 | 0.67181 | 12.2549 | 51.9004
1 day, 0:00:00 | 72.6292 | 19 | 0.60177 | 10.9772 | 53.6692

## VRP.VCP.014_76
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 27.5035 | 8 | 0.62469 | 2.8488 | 19.5035
1:00:00 | 27.6216 | 8 | 0.52915 | 2.4131 | 19.6216
2:00:00 | 27.686 | 8 | 0.47035 | 2.145 | 19.686
3:00:00 | 27.7229 | 8 | 0.43361 | 1.9774 | 19.7229
4:00:00 | 27.7369 | 8 | 0.41891 | 1.9104 | 19.7369
5:00:00 | 27.7369 | 8 | 0.41891 | 1.9104 | 19.7369
6:00:00 | 27.701 | 8 | 0.45565 | 2.078 | 19.701
7:00:00 | 27.5322 | 8 | 0.60264 | 2.7483 | 19.5322
8:00:00 | 27.3906 | 8 | 0.70553 | 3.2175 | 19.3906
9:00:00 | 27.2058 | 8 | 0.82312 | 3.7537 | 19.2058
10:00:00 | 27.0648 | 8 | 0.90396 | 4.1224 | 19.0648
11:00:00 | 26.9693 | 8 | 0.9554 | 4.357 | 18.9693
12:00:00 | 26.9412 | 8 | 0.9701 | 4.424 | 18.9412
13:00:00 | 26.9971 | 8 | 0.94071 | 4.29 | 18.9971
14:00:00 | 27.0649 | 8 | 0.90396 | 4.1224 | 19.0649
15:00:00 | 27.1044 | 8 | 0.88191 | 4.0219 | 19.1044
16:00:00 | 27.1303 | 8 | 0.86721 | 3.9548 | 19.1303
17:00:00 | 27.1431 | 8 | 0.85986 | 3.9213 | 19.1431
18:00:00 | 27.1431 | 8 | 0.85986 | 3.9213 | 19.1431
19:00:00 | 27.1174 | 8 | 0.87456 | 3.9883 | 19.1174
20:00:00 | 27.1431 | 8 | 0.85986 | 3.9213 | 19.1431
21:00:00 | 27.2181 | 8 | 0.81577 | 3.7202 | 19.2181
22:00:00 | 27.2896 | 8 | 0.77167 | 3.5191 | 19.2896
23:00:00 | 27.4014 | 8 | 0.69818 | 3.184 | 19.4014
1 day, 0:00:00 | 27.5035 | 8 | 0.62469 | 2.8488 | 19.5035

## VRP.VCP.015_203
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 23.4576 | 7 | 0.093614 | 3.0359 | 17.0977
1:00:00 | 24.3725 | 7 | 0.07929 | 2.5713 | 18.0126
2:00:00 | 25.0932 | 7 | 0.070479 | 2.2856 | 18.7333
3:00:00 | 25.6137 | 7 | 0.064969 | 2.1069 | 19.2538
4:00:00 | 26.076 | 7 | 0.062764 | 2.0354 | 19.7161
5:00:00 | 26.4531 | 7 | 0.062776 | 2.0358 | 20.0932
6:00:00 | 26.3747 | 7 | 0.068278 | 2.2142 | 20.0148
7:00:00 | 25.4657 | 7 | 0.090306 | 2.9286 | 19.1058
8:00:00 | 24.4875 | 7 | 0.10572 | 3.4283 | 18.1276
9:00:00 | 23.315 | 7 | 0.12334 | 3.9997 | 16.9551
10:00:00 | 22.4339 | 7 | 0.13545 | 4.3925 | 16.074
11:00:00 | 21.6831 | 7 | 0.14315 | 4.6423 | 15.3232
12:00:00 | 21.4601 | 7 | 0.14536 | 4.7139 | 15.1002
13:00:00 | 21.664 | 7 | 0.14094 | 4.5705 | 15.3041
14:00:00 | 22.1132 | 7 | 0.13545 | 4.3925 | 15.7533
15:00:00 | 22.434 | 7 | 0.13215 | 4.2854 | 16.0741
16:00:00 | 22.6924 | 7 | 0.12993 | 4.2137 | 16.3325
17:00:00 | 22.6956 | 7 | 0.12884 | 4.1781 | 16.3357
18:00:00 | 22.558 | 7 | 0.12883 | 4.178 | 16.1981
19:00:00 | 21.9971 | 7 | 0.13105 | 4.2498 | 15.6372
20:00:00 | 21.5774 | 7 | 0.12885 | 4.1784 | 15.2175
21:00:00 | 21.7634 | 7 | 0.12224 | 3.9641 | 15.4035
22:00:00 | 21.9935 | 7 | 0.11563 | 3.7497 | 15.6336
23:00:00 | 22.7182 | 7 | 0.10462 | 3.3928 | 16.3583
1 day, 0:00:00 | 23.4576 | 7 | 0.093611 | 3.0357 | 17.0977

## VRP.VCP.017_76
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 21.3884 | 14 | 1.474 | 6.7218 | 7.3584
1:00:00 | 21.8058 | 14 | 1.2485 | 5.6938 | 7.7758
2:00:00 | 22.0461 | 14 | 1.1098 | 5.0613 | 8.0161
3:00:00 | 22.1924 | 14 | 1.0231 | 4.6657 | 8.1624
4:00:00 | 22.236 | 14 | 0.98843 | 4.5076 | 8.206
5:00:00 | 22.2272 | 14 | 0.98843 | 4.5076 | 8.1972
6:00:00 | 22.0445 | 14 | 1.0752 | 4.9033 | 8.0145
7:00:00 | 21.4141 | 14 | 1.4219 | 6.4846 | 7.3841
8:00:00 | 20.8959 | 14 | 1.6647 | 7.5917 | 6.8659
9:00:00 | 20.2588 | 14 | 1.9422 | 8.8571 | 6.2288
10:00:00 | 19.7966 | 14 | 2.1329 | 9.7268 | 5.7666
11:00:00 | 19.4607 | 14 | 2.2543 | 10.2805 | 5.4307
12:00:00 | 19.3474 | 14 | 2.2889 | 10.4385 | 5.3174
13:00:00 | 19.5423 | 14 | 2.2197 | 10.1225 | 5.5123
14:00:00 | 19.7827 | 14 | 2.1329 | 9.7269 | 5.7527
15:00:00 | 19.9681 | 14 | 2.0809 | 9.4897 | 5.9381
16:00:00 | 20.1272 | 14 | 2.0462 | 9.3316 | 6.0972
17:00:00 | 20.1254 | 14 | 2.0289 | 9.2524 | 6.0954
18:00:00 | 20.1005 | 14 | 2.0289 | 9.2524 | 6.0705
19:00:00 | 20.0071 | 14 | 2.0635 | 9.4106 | 5.9771
20:00:00 | 20.062 | 14 | 2.0289 | 9.2526 | 6.032
21:00:00 | 20.3643 | 14 | 1.9248 | 8.7777 | 6.3343
22:00:00 | 20.6121 | 14 | 1.8208 | 8.3034 | 6.5821
23:00:00 | 20.9959 | 14 | 1.6474 | 7.5126 | 6.9659
1 day, 0:00:00 | 21.3884 | 14 | 1.4739 | 6.7218 | 7.3584

## VRP.VCP.018_50
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 35.1371 | 9 | 1.6474 | 3.339 | 26.1371
1:00:00 | 35.1696 | 9 | 1.3954 | 2.8283 | 26.1696
2:00:00 | 35.1873 | 9 | 1.2404 | 2.5141 | 26.1873
3:00:00 | 35.1975 | 9 | 1.1435 | 2.3177 | 26.1975
4:00:00 | 35.2014 | 9 | 1.1048 | 2.2393 | 26.2014
5:00:00 | 35.2014 | 9 | 1.1047 | 2.239 | 26.2014
6:00:00 | 35.1915 | 9 | 1.2016 | 2.4355 | 26.1915
7:00:00 | 35.145 | 9 | 1.5892 | 3.2211 | 26.145
8:00:00 | 35.106 | 9 | 1.8605 | 3.771 | 26.106
9:00:00 | 35.0551 | 9 | 2.1707 | 4.3997 | 26.0551
10:00:00 | 35.0163 | 9 | 2.3839 | 4.8318 | 26.0163
11:00:00 | 34.99 | 9 | 2.5196 | 5.1067 | 25.99
12:00:00 | 34.9823 | 9 | 2.5583 | 5.1853 | 25.9823
13:00:00 | 34.9976 | 9 | 2.481 | 5.0285 | 25.9976
14:00:00 | 35.0163 | 9 | 2.384 | 4.8319 | 26.0163
15:00:00 | 35.0272 | 9 | 2.3259 | 4.7142 | 26.0272
16:00:00 | 35.0343 | 9 | 2.287 | 4.6354 | 26.0343
17:00:00 | 35.0379 | 9 | 2.2676 | 4.5961 | 26.0379
18:00:00 | 35.0379 | 9 | 2.2677 | 4.5962 | 26.0379
19:00:00 | 35.0308 | 9 | 2.3063 | 4.6745 | 26.0308
20:00:00 | 35.0379 | 9 | 2.2676 | 4.5961 | 26.0379
21:00:00 | 35.0585 | 9 | 2.1513 | 4.3604 | 26.0585
22:00:00 | 35.0782 | 9 | 2.035 | 4.1246 | 26.0782
23:00:00 | 35.1089 | 9 | 1.8415 | 3.7325 | 26.1089
1 day, 0:00:00 | 35.1371 | 9 | 1.6474 | 3.339 | 26.1371

## VRP.VCP.019_101
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 26.6876 | 8 | 0.81609 | 6.6163 | 18.9676
1:00:00 | 27.1119 | 8 | 0.69123 | 5.604 | 19.3919
2:00:00 | 27.3561 | 8 | 0.61442 | 4.9814 | 19.6361
3:00:00 | 27.5047 | 8 | 0.56647 | 4.5925 | 19.7847
4:00:00 | 27.5491 | 8 | 0.54721 | 4.4364 | 19.8291
5:00:00 | 27.5401 | 8 | 0.54722 | 4.4365 | 19.8201
6:00:00 | 27.3546 | 8 | 0.59519 | 4.8254 | 19.6346
7:00:00 | 26.7138 | 8 | 0.78727 | 6.3827 | 18.9938
8:00:00 | 26.1872 | 8 | 0.92163 | 7.472 | 18.4672
9:00:00 | 25.5396 | 8 | 1.0753 | 8.7178 | 17.8196
10:00:00 | 25.0697 | 8 | 1.1809 | 9.5739 | 17.3497
11:00:00 | 24.7282 | 8 | 1.2481 | 10.1188 | 17.0082
12:00:00 | 24.6131 | 8 | 1.2673 | 10.2743 | 16.8931
13:00:00 | 24.8113 | 8 | 1.2289 | 9.9629 | 17.0913
14:00:00 | 25.0556 | 8 | 1.1809 | 9.5742 | 17.3356
15:00:00 | 25.244 | 8 | 1.152 | 9.3401 | 17.524
16:00:00 | 25.4056 | 8 | 1.1329 | 9.1847 | 17.6856
17:00:00 | 25.4038 | 8 | 1.1233 | 9.1066 | 17.6838
18:00:00 | 25.3786 | 8 | 1.1233 | 9.1068 | 17.6586
19:00:00 | 25.2837 | 8 | 1.1425 | 9.2625 | 17.5637
20:00:00 | 25.3396 | 8 | 1.1232 | 9.1065 | 17.6195
21:00:00 | 25.6467 | 8 | 1.0657 | 8.6402 | 17.9267
22:00:00 | 25.8986 | 8 | 1.0081 | 8.1729 | 18.1786
23:00:00 | 26.2888 | 8 | 0.91204 | 7.3942 | 18.5688
1 day, 0:00:00 | 26.6876 | 8 | 0.8161 | 6.6165 | 18.9676

## VRP.VCP.020_50
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 41.6873 | 7 | 0.43305 | 0.87772 | 34.6873
1:00:00 | 42.1695 | 7 | 0.36681 | 0.74347 | 35.1695
2:00:00 | 42.4322 | 7 | 0.32605 | 0.66086 | 35.4322
3:00:00 | 42.5829 | 7 | 0.30058 | 0.60923 | 35.5829
4:00:00 | 42.6403 | 7 | 0.29039 | 0.58857 | 35.6403
5:00:00 | 42.6403 | 7 | 0.29039 | 0.58857 | 35.6403
6:00:00 | 42.4938 | 7 | 0.31586 | 0.64021 | 35.4938
7:00:00 | 41.8043 | 7 | 0.41776 | 0.84674 | 34.8043
8:00:00 | 41.2262 | 7 | 0.48909 | 0.99131 | 34.2262
9:00:00 | 40.4717 | 7 | 0.57061 | 1.1565 | 33.4717
10:00:00 | 39.8959 | 7 | 0.62665 | 1.2701 | 32.8959
11:00:00 | 39.5057 | 7 | 0.66231 | 1.3424 | 32.5057
12:00:00 | 39.3911 | 7 | 0.6725 | 1.3631 | 32.3911
13:00:00 | 39.6194 | 7 | 0.65213 | 1.3218 | 32.6194
14:00:00 | 39.896 | 7 | 0.62665 | 1.2701 | 32.896
15:00:00 | 40.0576 | 7 | 0.61137 | 1.2391 | 33.0576
16:00:00 | 40.1632 | 7 | 0.60118 | 1.2185 | 33.1632
17:00:00 | 40.2156 | 7 | 0.59608 | 1.2082 | 33.2156
18:00:00 | 40.2157 | 7 | 0.59608 | 1.2082 | 33.2157
19:00:00 | 40.1106 | 7 | 0.60627 | 1.2288 | 33.1106
20:00:00 | 40.2157 | 7 | 0.59608 | 1.2082 | 33.2157
21:00:00 | 40.5217 | 7 | 0.56551 | 1.1462 | 33.5217
22:00:00 | 40.8138 | 7 | 0.53494 | 1.0842 | 33.8138
23:00:00 | 41.2701 | 7 | 0.48399 | 0.98098 | 34.2701
1 day, 0:00:00 | 41.6871 | 7 | 0.43305 | 0.87772 | 34.6871

## VRP.VCP.021_76
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 33.9324 | 8 | 0.73515 | 3.3526 | 27.5724
1:00:00 | 34.4238 | 8 | 0.62279 | 2.8402 | 28.0638
2:00:00 | 34.6915 | 8 | 0.5536 | 2.5247 | 28.3315
3:00:00 | 34.8451 | 8 | 0.51037 | 2.3275 | 28.4851
4:00:00 | 34.9037 | 8 | 0.49301 | 2.2483 | 28.5437
5:00:00 | 34.9037 | 8 | 0.49303 | 2.2484 | 28.5437
6:00:00 | 34.7543 | 8 | 0.53628 | 2.4457 | 28.3943
7:00:00 | 34.0517 | 8 | 0.70926 | 3.2345 | 27.6917
8:00:00 | 33.4624 | 8 | 0.83035 | 3.7867 | 27.1024
9:00:00 | 32.6935 | 8 | 0.96876 | 4.4179 | 26.3335
10:00:00 | 32.1068 | 8 | 1.0639 | 4.8518 | 25.7467
11:00:00 | 31.709 | 8 | 1.1245 | 5.1282 | 25.349
12:00:00 | 31.5922 | 8 | 1.1418 | 5.2069 | 25.2322
13:00:00 | 31.8249 | 8 | 1.1071 | 5.0489 | 25.4649
14:00:00 | 32.1068 | 8 | 1.0639 | 4.8519 | 25.7468
15:00:00 | 32.2714 | 8 | 1.038 | 4.7335 | 25.9114
16:00:00 | 32.3791 | 8 | 1.0207 | 4.6549 | 26.0191
17:00:00 | 32.4325 | 8 | 1.012 | 4.6151 | 26.0725
18:00:00 | 32.4326 | 8 | 1.012 | 4.6152 | 26.0726
19:00:00 | 32.3255 | 8 | 1.0293 | 4.6941 | 25.9655
20:00:00 | 32.4326 | 8 | 1.012 | 4.6152 | 26.0726
21:00:00 | 32.7445 | 8 | 0.96012 | 4.3785 | 26.3845
22:00:00 | 33.0422 | 8 | 0.90826 | 4.142 | 26.6822
23:00:00 | 33.5072 | 8 | 0.82172 | 3.7474 | 27.1472
1 day, 0:00:00 | 33.9322 | 8 | 0.73523 | 3.353 | 27.5722

## VRP.VCP.022_76
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 32.7539 | 4 | 0.83254 | 3.7967 | 29.6239
1:00:00 | 32.7847 | 4 | 0.70521 | 3.216 | 29.6547
2:00:00 | 32.8014 | 4 | 0.62685 | 2.8587 | 29.6714
3:00:00 | 32.811 | 4 | 0.57788 | 2.6354 | 29.681
4:00:00 | 32.8146 | 4 | 0.55829 | 2.546 | 29.6846
5:00:00 | 32.8146 | 4 | 0.55829 | 2.546 | 29.6846
6:00:00 | 32.8053 | 4 | 0.60726 | 2.7694 | 29.6753
7:00:00 | 32.7614 | 8 | 0.80315 | 3.6627 | 25.6314
8:00:00 | 32.7246 | 8 | 0.94028 | 4.288 | 25.5946
9:00:00 | 32.6765 | 8 | 1.097 | 5.0027 | 25.5465
10:00:00 | 32.6399 | 8 | 1.2047 | 5.494 | 25.5099
11:00:00 | 32.6151 | 8 | 1.2733 | 5.8067 | 25.4851
12:00:00 | 32.6077 | 8 | 1.2929 | 5.896 | 25.4777
13:00:00 | 32.6223 | 8 | 1.2537 | 5.7174 | 25.4923
14:00:00 | 32.6399 | 8 | 1.2047 | 5.494 | 25.5099
15:00:00 | 32.6502 | 8 | 1.1753 | 5.36 | 25.5202
16:00:00 | 32.6569 | 8 | 1.1558 | 5.2707 | 25.5269
17:00:00 | 32.6603 | 8 | 1.146 | 5.226 | 25.5303
18:00:00 | 32.6603 | 8 | 1.146 | 5.226 | 25.5303
19:00:00 | 32.6536 | 8 | 1.1656 | 5.3154 | 25.5236
20:00:00 | 32.6603 | 8 | 1.146 | 5.226 | 25.5303
21:00:00 | 32.6797 | 8 | 1.0872 | 4.958 | 25.5497
22:00:00 | 32.6983 | 8 | 1.0284 | 4.69 | 25.5683
23:00:00 | 32.7274 | 4 | 0.93048 | 4.2434 | 29.5974
1 day, 0:00:00 | 32.7539 | 4 | 0.83254 | 3.7967 | 29.6239

## VRP.VCP.023_50
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 45.6455 | 8 | 0.62323 | 1.2632 | 37.6455
1:00:00 | 46.4421 | 8 | 0.52785 | 1.0699 | 38.4421
2:00:00 | 46.8986 | 8 | 0.4692 | 0.95099 | 38.8986
3:00:00 | 47.1765 | 8 | 0.43254 | 0.87669 | 39.1765
4:00:00 | 47.2551 | 8 | 0.41788 | 0.84697 | 39.2551
5:00:00 | 47.2284 | 8 | 0.41788 | 0.84697 | 39.2284
6:00:00 | 46.8784 | 8 | 0.45453 | 0.92127 | 38.8784
7:00:00 | 45.6787 | 8 | 0.60116 | 1.2185 | 37.6787
8:00:00 | 44.6805 | 8 | 0.7038 | 1.4265 | 36.6805
9:00:00 | 43.4507 | 8 | 0.8211 | 1.6642 | 35.4507
10:00:00 | 42.5571 | 8 | 0.90174 | 1.8277 | 34.5571
11:00:00 | 41.9031 | 8 | 0.95306 | 1.9317 | 33.9031
12:00:00 | 41.6808 | 8 | 0.96772 | 1.9614 | 33.6808
13:00:00 | 42.0604 | 8 | 0.93839 | 1.902 | 34.0604
14:00:00 | 42.5285 | 8 | 0.90174 | 1.8277 | 34.5285
15:00:00 | 42.8944 | 8 | 0.87974 | 1.7831 | 34.8944
16:00:00 | 43.2121 | 8 | 0.86508 | 1.7534 | 35.2121
17:00:00 | 43.2028 | 8 | 0.85776 | 1.7385 | 35.2028
18:00:00 | 43.1627 | 8 | 0.85775 | 1.7385 | 35.1627
19:00:00 | 42.9696 | 8 | 0.87241 | 1.7682 | 34.9696
20:00:00 | 43.0718 | 8 | 0.85775 | 1.7385 | 35.0718
21:00:00 | 43.664 | 8 | 0.81376 | 1.6494 | 35.664
22:00:00 | 44.1438 | 8 | 0.76978 | 1.5602 | 36.1438
23:00:00 | 44.8844 | 8 | 0.69647 | 1.4116 | 36.8844
1 day, 0:00:00 | 45.6456 | 8 | 0.62315 | 1.263 | 37.6456

## VRP.VCP.024_76
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 28.0409 | 11 | 3.2515 | 14.828 | 17.0409
1:00:00 | 28.2542 | 11 | 3.1086 | 14.1762 | 17.2542
2:00:00 | 28.4087 | 11 | 3.0013 | 13.6872 | 17.4087
3:00:00 | 28.5092 | 11 | 2.9299 | 13.3614 | 17.5092
4:00:00 | 28.5092 | 11 | 2.9299 | 13.3614 | 17.5092
5:00:00 | 28.4593 | 11 | 2.9656 | 13.5243 | 17.4593
6:00:00 | 28.2542 | 11 | 3.1085 | 14.1761 | 17.2542
7:00:00 | 27.7631 | 11 | 3.4301 | 15.6426 | 16.7631
8:00:00 | 27.4129 | 11 | 3.6445 | 16.6202 | 16.4129
9:00:00 | 27.0448 | 11 | 3.8588 | 17.5979 | 16.0448
10:00:00 | 26.854 | 11 | 3.966 | 18.0867 | 15.854
11:00:00 | 26.7243 | 11 | 4.0375 | 18.4126 | 15.7243
12:00:00 | 26.6588 | 11 | 4.0732 | 18.5755 | 15.6588
13:00:00 | 26.7894 | 11 | 4.0018 | 18.2496 | 15.7894
14:00:00 | 26.9816 | 11 | 3.8946 | 17.7609 | 15.9816
15:00:00 | 27.1695 | 11 | 3.7874 | 17.272 | 16.1695
16:00:00 | 27.2311 | 11 | 3.7517 | 17.109 | 16.2311
17:00:00 | 27.2922 | 11 | 3.7159 | 16.9461 | 16.2922
18:00:00 | 27.1079 | 11 | 3.8231 | 17.4349 | 16.1079
19:00:00 | 27.0448 | 11 | 3.8588 | 17.5978 | 16.0448
20:00:00 | 27.1074 | 11 | 3.8231 | 17.4349 | 16.1074
21:00:00 | 27.2922 | 11 | 3.7159 | 16.9461 | 16.2922
22:00:00 | 27.4725 | 11 | 3.6088 | 16.4574 | 16.4725
23:00:00 | 27.706 | 11 | 3.4658 | 15.8055 | 16.706
1 day, 0:00:00 | 28.041 | 11 | 3.2514 | 14.8278 | 17.041

## VRP.VCP.025_203
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 24.7386 | 7 | 3.2557 | 105.5797 | 17.8986
1:00:00 | 25.8088 | 7 | 2.9776 | 96.5626 | 18.9688
2:00:00 | 26.6198 | 7 | 2.8055 | 90.9795 | 19.7798
3:00:00 | 27.1956 | 7 | 2.6951 | 87.3999 | 20.3556
4:00:00 | 27.6725 | 7 | 2.6655 | 86.4403 | 20.8325
5:00:00 | 28.0496 | 7 | 2.6654 | 86.4368 | 21.2096
6:00:00 | 27.8972 | 7 | 2.8133 | 91.2347 | 21.0572
7:00:00 | 26.7515 | 7 | 3.2474 | 105.3101 | 19.9115
8:00:00 | 25.5794 | 7 | 3.5691 | 115.7432 | 18.7394
9:00:00 | 24.1708 | 7 | 3.9301 | 127.45 | 17.3308
10:00:00 | 23.12 | 7 | 4.1731 | 135.33 | 16.28
11:00:00 | 22.2444 | 7 | 4.3444 | 140.8858 | 15.4044
12:00:00 | 21.9835 | 7 | 4.3952 | 142.5338 | 15.1435
13:00:00 | 22.2546 | 7 | 4.3046 | 139.5966 | 15.4146
14:00:00 | 22.7934 | 7 | 4.1814 | 135.6018 | 15.9534
15:00:00 | 23.1859 | 7 | 4.0803 | 132.323 | 16.3459
16:00:00 | 23.5078 | 7 | 3.9891 | 129.3648 | 16.6678
17:00:00 | 23.5035 | 7 | 4 | 129.7187 | 16.6635
18:00:00 | 23.3643 | 7 | 4.0023 | 129.7916 | 16.5243
19:00:00 | 22.768 | 7 | 4.0533 | 131.4469 | 15.928
20:00:00 | 22.3567 | 7 | 4.0411 | 131.0517 | 15.5167
21:00:00 | 22.6624 | 7 | 3.8662 | 125.3792 | 15.8224
22:00:00 | 22.9843 | 7 | 3.7272 | 120.8724 | 16.1443
23:00:00 | 23.8512 | 7 | 3.503 | 113.5999 | 17.0112
1 day, 0:00:00 | 24.7387 | 7 | 3.2557 | 105.5793 | 17.8987

## VRP.VCP.026_101
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 33.0745 | 10 | 0.62212 | 5.0437 | 23.0745
1:00:00 | 34.7731 | 10 | 0.52697 | 4.2723 | 24.7731
2:00:00 | 35.9077 | 10 | 0.46844 | 3.7978 | 25.9077
3:00:00 | 36.6575 | 10 | 0.43182 | 3.5009 | 26.6575
4:00:00 | 37.2224 | 10 | 0.41718 | 3.3823 | 27.2224
5:00:00 | 37.5994 | 10 | 0.41718 | 3.3822 | 27.5994
6:00:00 | 37.3446 | 10 | 0.45378 | 3.6789 | 27.3446
7:00:00 | 35.3494 | 10 | 0.60016 | 4.8657 | 25.3494
8:00:00 | 33.4484 | 10 | 0.70262 | 5.6964 | 23.4484
9:00:00 | 31.0313 | 10 | 0.81973 | 6.6459 | 21.0313
10:00:00 | 29.1787 | 10 | 0.90024 | 7.2986 | 19.1787
11:00:00 | 27.7915 | 10 | 0.95147 | 7.7139 | 17.7915
12:00:00 | 27.3839 | 10 | 0.96611 | 7.8326 | 17.3839
13:00:00 | 27.9759 | 10 | 0.93684 | 7.5953 | 17.9759
14:00:00 | 28.8723 | 10 | 0.90027 | 7.2988 | 18.8723
15:00:00 | 29.4106 | 10 | 0.87828 | 7.1206 | 19.4106
16:00:00 | 29.7728 | 10 | 0.86365 | 7.0019 | 19.7728
17:00:00 | 29.9171 | 10 | 0.85632 | 6.9425 | 19.9171
18:00:00 | 29.784 | 10 | 0.85632 | 6.9425 | 19.784
19:00:00 | 29.0559 | 10 | 0.87096 | 7.0612 | 19.0559
20:00:00 | 28.8662 | 10 | 0.85633 | 6.9426 | 18.8662
21:00:00 | 29.5011 | 10 | 0.81243 | 6.5867 | 19.5011
22:00:00 | 30.2118 | 10 | 0.7685 | 6.2305 | 20.2118
23:00:00 | 31.6893 | 10 | 0.69533 | 5.6373 | 21.6893
1 day, 0:00:00 | 33.0746 | 10 | 0.62211 | 5.0437 | 23.0746

## VRP.VCP.027_152
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 34.1435 | 10 | 0.46921 | 8.5591 | 24.1435
1:00:00 | 34.169 | 10 | 0.39745 | 7.2501 | 24.169
2:00:00 | 34.1829 | 10 | 0.35329 | 6.4445 | 24.1829
3:00:00 | 34.1909 | 10 | 0.32569 | 5.941 | 24.1909
4:00:00 | 34.194 | 10 | 0.31465 | 5.7396 | 24.194
5:00:00 | 34.194 | 10 | 0.31465 | 5.7396 | 24.1939
6:00:00 | 34.1862 | 10 | 0.34225 | 6.2431 | 24.1862
7:00:00 | 34.1497 | 10 | 0.45265 | 8.257 | 24.1497
8:00:00 | 34.1191 | 10 | 0.52993 | 9.6668 | 24.1191
9:00:00 | 34.0791 | 10 | 0.61825 | 11.2779 | 24.0791
10:00:00 | 34.0486 | 10 | 0.67897 | 12.3855 | 24.0486
11:00:00 | 34.028 | 10 | 0.71761 | 13.0904 | 24.028
12:00:00 | 34.0219 | 10 | 0.72865 | 13.2918 | 24.0219
13:00:00 | 34.034 | 10 | 0.70657 | 12.889 | 24.034
14:00:00 | 34.0486 | 10 | 0.67897 | 12.3855 | 24.0486
15:00:00 | 34.0572 | 10 | 0.66241 | 12.0835 | 24.0572
16:00:00 | 34.0628 | 10 | 0.65137 | 11.8821 | 24.0628
17:00:00 | 34.0656 | 10 | 0.64585 | 11.7814 | 24.0656
18:00:00 | 34.0656 | 10 | 0.64585 | 11.7814 | 24.0656
19:00:00 | 34.06 | 10 | 0.65689 | 11.9828 | 24.06
20:00:00 | 34.0656 | 10 | 0.64585 | 11.7814 | 24.0656
21:00:00 | 34.0818 | 10 | 0.61273 | 11.1772 | 24.0818
22:00:00 | 34.0972 | 10 | 0.57961 | 10.573 | 24.0972
23:00:00 | 34.1214 | 10 | 0.52441 | 9.5661 | 24.1214
1 day, 0:00:00 | 34.1435 | 10 | 0.46921 | 8.5591 | 24.1435

## VRP.VCP.028_101
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 58.7172 | 29 | 0.81553 | 6.6118 | 29.7172
1:00:00 | 59.2273 | 29 | 0.69571 | 5.6403 | 30.2273
2:00:00 | 59.5063 | 29 | 0.62202 | 5.0429 | 30.5063
3:00:00 | 59.667 | 29 | 0.57599 | 4.6697 | 30.667
4:00:00 | 59.7287 | 29 | 0.55746 | 4.5195 | 30.7287
5:00:00 | 59.729 | 29 | 0.55733 | 4.5185 | 30.729
6:00:00 | 59.5731 | 29 | 0.60323 | 4.8906 | 30.5731
7:00:00 | 58.8419 | 29 | 0.78767 | 6.3859 | 29.8419
8:00:00 | 58.2279 | 29 | 0.91783 | 7.4412 | 29.2279
9:00:00 | 57.4255 | 29 | 1.0673 | 8.653 | 28.4255
10:00:00 | 56.8185 | 29 | 1.1693 | 9.4803 | 27.8185
11:00:00 | 56.4053 | 29 | 1.2347 | 10.0101 | 27.4053
12:00:00 | 56.2844 | 29 | 1.2533 | 10.1607 | 27.2844
13:00:00 | 56.5321 | 29 | 1.2148 | 9.849 | 27.5321
14:00:00 | 56.8199 | 29 | 1.1691 | 9.4782 | 27.8199
15:00:00 | 56.9915 | 29 | 1.141 | 9.2505 | 27.9915
16:00:00 | 57.103 | 29 | 1.1224 | 9.1001 | 28.103
17:00:00 | 57.1572 | 29 | 1.1134 | 9.0265 | 28.1572
18:00:00 | 57.161 | 29 | 1.1126 | 9.0205 | 28.161
19:00:00 | 57.0476 | 29 | 1.1317 | 9.1752 | 28.0476
20:00:00 | 57.1604 | 29 | 1.1128 | 9.0216 | 28.1604
21:00:00 | 57.4848 | 29 | 1.0567 | 8.5674 | 28.4848
22:00:00 | 57.7938 | 29 | 1.001 | 8.1151 | 28.7938
23:00:00 | 58.2772 | 29 | 0.90788 | 7.3605 | 29.2772
1 day, 0:00:00 | 58.7174 | 29 | 0.81546 | 6.6112 | 29.7174

## VRP.VCP.029_101
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 26.5419 | 8 | 0.42178 | 3.4195 | 18.5419
1:00:00 | 26.7473 | 8 | 0.36203 | 2.9351 | 18.7473
2:00:00 | 26.8599 | 8 | 0.32534 | 2.6376 | 18.8599
3:00:00 | 26.9249 | 8 | 0.30241 | 2.4517 | 18.9249
4:00:00 | 26.9499 | 8 | 0.29312 | 2.3764 | 18.9499
5:00:00 | 26.9502 | 8 | 0.29295 | 2.3751 | 18.9502
6:00:00 | 26.8871 | 8 | 0.31579 | 2.5602 | 18.8871
7:00:00 | 26.5921 | 8 | 0.40783 | 3.3064 | 18.5921
8:00:00 | 26.3443 | 8 | 0.47322 | 3.8366 | 18.3443
9:00:00 | 26.0201 | 8 | 0.54872 | 4.4487 | 18.0201
10:00:00 | 25.7759 | 8 | 0.59995 | 4.864 | 17.7759
11:00:00 | 25.6096 | 8 | 0.63286 | 5.1308 | 17.6096
12:00:00 | 25.5608 | 8 | 0.64222 | 5.2067 | 17.5608
13:00:00 | 25.6621 | 8 | 0.62231 | 5.0453 | 17.6621
14:00:00 | 25.777 | 8 | 0.59965 | 4.8616 | 17.777
15:00:00 | 25.8462 | 8 | 0.58546 | 4.7466 | 17.8462
16:00:00 | 25.8909 | 8 | 0.57617 | 4.6712 | 17.8909
17:00:00 | 25.9127 | 8 | 0.57164 | 4.6345 | 17.9127
18:00:00 | 25.9149 | 8 | 0.571 | 4.6293 | 17.9149
19:00:00 | 25.8689 | 8 | 0.58075 | 4.7084 | 17.8689
20:00:00 | 25.9147 | 8 | 0.57106 | 4.6298 | 17.9147
21:00:00 | 26.0455 | 8 | 0.54283 | 4.4009 | 18.0455
22:00:00 | 26.17 | 8 | 0.51475 | 4.1732 | 18.17
23:00:00 | 26.3649 | 8 | 0.46794 | 3.7937 | 18.3649
1 day, 0:00:00 | 26.5419 | 8 | 0.42177 | 3.4194 | 18.5419

## VRP.VCP.030_101
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 36.9061 | 20 | 1.2934 | 10.4859 | 16.9061
1:00:00 | 37.1321 | 20 | 1.0956 | 8.8821 | 17.1321
2:00:00 | 37.2552 | 20 | 0.97383 | 7.8952 | 17.2552
3:00:00 | 37.3257 | 20 | 0.89775 | 7.2784 | 17.3257
4:00:00 | 37.3526 | 20 | 0.86732 | 7.0317 | 17.3526
5:00:00 | 37.3526 | 20 | 0.86732 | 7.0317 | 17.3526
6:00:00 | 37.284 | 20 | 0.9434 | 7.6485 | 17.284
7:00:00 | 36.9611 | 20 | 1.2477 | 10.1158 | 16.9611
8:00:00 | 36.6902 | 20 | 1.4608 | 11.8429 | 16.6902
9:00:00 | 36.3368 | 20 | 1.7042 | 13.8167 | 16.3368
10:00:00 | 36.0671 | 20 | 1.8716 | 15.1737 | 16.0671
11:00:00 | 35.8844 | 20 | 1.9781 | 16.0372 | 15.8844
12:00:00 | 35.8306 | 20 | 2.0085 | 16.2839 | 15.8306
13:00:00 | 35.9375 | 20 | 1.9477 | 15.7905 | 15.9375
14:00:00 | 36.0671 | 20 | 1.8716 | 15.1737 | 16.0671
15:00:00 | 36.1428 | 20 | 1.8259 | 14.8036 | 16.1428
16:00:00 | 36.1924 | 20 | 1.7955 | 14.5568 | 16.1924
17:00:00 | 36.2169 | 20 | 1.7803 | 14.4335 | 16.2169
18:00:00 | 36.2169 | 20 | 1.7803 | 14.4335 | 16.2169
19:00:00 | 36.1677 | 20 | 1.8107 | 14.6802 | 16.1677
20:00:00 | 36.2169 | 20 | 1.7803 | 14.4335 | 16.2169
21:00:00 | 36.3602 | 20 | 1.689 | 13.6933 | 16.3602
22:00:00 | 36.4971 | 20 | 1.5977 | 12.9531 | 16.4971
23:00:00 | 36.7108 | 20 | 1.4455 | 11.7195 | 16.7108
1 day, 0:00:00 | 36.9061 | 20 | 1.2934 | 10.4859 | 16.9061

## VRP.VCP.031_101
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 26.3408 | 10 | 0.88515 | 7.1762 | 16.3408
1:00:00 | 26.5487 | 10 | 0.7597 | 6.1592 | 16.5487
2:00:00 | 26.6625 | 10 | 0.6826 | 5.5341 | 16.6625
3:00:00 | 26.7281 | 10 | 0.63443 | 5.1435 | 16.7281
4:00:00 | 26.7534 | 10 | 0.61487 | 4.985 | 16.7534
5:00:00 | 26.7536 | 10 | 0.61457 | 4.9826 | 16.7536
6:00:00 | 26.6899 | 10 | 0.66256 | 5.3716 | 16.6899
7:00:00 | 26.3916 | 10 | 0.85585 | 6.9387 | 16.3916
8:00:00 | 26.141 | 10 | 0.99328 | 8.0529 | 16.141
9:00:00 | 25.8133 | 10 | 1.1519 | 9.3385 | 15.8133
10:00:00 | 25.566 | 10 | 1.2594 | 10.2103 | 15.566
11:00:00 | 25.3975 | 10 | 1.3286 | 10.7713 | 15.3975
12:00:00 | 25.3482 | 10 | 1.3482 | 10.9306 | 15.3482
13:00:00 | 25.4499 | 10 | 1.3065 | 10.592 | 15.4499
14:00:00 | 25.5667 | 10 | 1.2589 | 10.206 | 15.5667
15:00:00 | 25.6368 | 10 | 1.229 | 9.9642 | 15.6368
16:00:00 | 25.6822 | 10 | 1.2095 | 9.8057 | 15.6822
17:00:00 | 25.7042 | 10 | 1.2 | 9.729 | 15.7042
18:00:00 | 25.7061 | 10 | 1.1987 | 9.718 | 15.7061
19:00:00 | 25.6597 | 10 | 1.2191 | 9.884 | 15.6597
20:00:00 | 25.7059 | 10 | 1.1988 | 9.7192 | 15.7059
21:00:00 | 25.8382 | 10 | 1.1395 | 9.2384 | 15.8382
22:00:00 | 25.9642 | 10 | 1.0805 | 8.7602 | 15.9642
23:00:00 | 26.1614 | 10 | 0.98221 | 7.9632 | 16.1614
1 day, 0:00:00 | 26.3408 | 10 | 0.88515 | 7.1762 | 16.3408

## VRP.VCP.032_152
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 23.1521 | 8 | 0.34296 | 6.2562 | 15.1521
1:00:00 | 24.0729 | 8 | 0.2905 | 5.2993 | 16.0729
2:00:00 | 24.8628 | 8 | 0.25821 | 4.7102 | 16.8628
3:00:00 | 25.373 | 8 | 0.23805 | 4.3425 | 17.373
4:00:00 | 25.861 | 8 | 0.22998 | 4.1952 | 17.861
5:00:00 | 26.2472 | 8 | 0.22998 | 4.1952 | 18.2472
6:00:00 | 26.2105 | 8 | 0.25016 | 4.5633 | 18.2105
7:00:00 | 25.3993 | 11 | 0.33085 | 6.0353 | 14.3993
8:00:00 | 24.4 | 11 | 0.38734 | 7.0657 | 13.4
9:00:00 | 23.3368 | 11 | 0.4519 | 8.2434 | 12.3368
10:00:00 | 22.4395 | 11 | 0.49628 | 9.0529 | 11.4395
11:00:00 | 21.7038 | 11 | 0.52452 | 9.5681 | 10.7038
12:00:00 | 21.358 | 11 | 0.53259 | 9.7153 | 10.358
13:00:00 | 21.4911 | 11 | 0.51645 | 9.4209 | 10.4911
14:00:00 | 21.9384 | 11 | 0.49628 | 9.0529 | 10.9384
15:00:00 | 22.2043 | 11 | 0.48417 | 8.8321 | 11.2043
16:00:00 | 22.3797 | 11 | 0.4761 | 8.6849 | 11.3797
17:00:00 | 22.4154 | 11 | 0.47207 | 8.6113 | 11.4154
18:00:00 | 22.2507 | 11 | 0.47207 | 8.6113 | 11.2507
19:00:00 | 21.6527 | 11 | 0.48014 | 8.7585 | 10.6527
20:00:00 | 21.2415 | 11 | 0.47207 | 8.6113 | 10.2415
21:00:00 | 21.3718 | 11 | 0.44787 | 8.1698 | 10.3718
22:00:00 | 21.6512 | 11 | 0.42365 | 7.7281 | 10.6512
23:00:00 | 22.3769 | 8 | 0.38331 | 6.9922 | 14.3769
1 day, 0:00:00 | 23.1521 | 8 | 0.34296 | 6.2561 | 15.1521

## VRP.VCP.033_76
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 15.4483 | 8 | 0.43736 | 1.9945 | 7.4483
1:00:00 | 15.6287 | 8 | 0.37047 | 1.6895 | 7.6287
2:00:00 | 15.727 | 8 | 0.32929 | 1.5017 | 7.727
3:00:00 | 15.7833 | 8 | 0.30358 | 1.3845 | 7.7833
4:00:00 | 15.8047 | 8 | 0.29335 | 1.3378 | 7.8047
5:00:00 | 15.8047 | 8 | 0.2933 | 1.3376 | 7.8047
6:00:00 | 15.75 | 8 | 0.31902 | 1.4549 | 7.75
7:00:00 | 18.4922 | 8 | 0.42193 | 1.9242 | 10.4922
8:00:00 | 18.2758 | 8 | 0.494 | 2.2528 | 10.2758
9:00:00 | 17.9937 | 8 | 0.57629 | 2.6281 | 9.9937
10:00:00 | 17.7785 | 8 | 0.63289 | 2.8862 | 9.7785
11:00:00 | 17.6326 | 8 | 0.66891 | 3.0505 | 9.6326
12:00:00 | 17.5896 | 8 | 0.6792 | 3.0974 | 9.5896
13:00:00 | 17.6749 | 8 | 0.65862 | 3.0036 | 9.6749
14:00:00 | 17.7784 | 8 | 0.63289 | 2.8862 | 9.7784
15:00:00 | 17.8389 | 8 | 0.61745 | 2.8158 | 9.8389
16:00:00 | 17.8783 | 8 | 0.60722 | 2.7692 | 9.8783
17:00:00 | 17.898 | 8 | 0.60202 | 2.7455 | 9.898
18:00:00 | 17.898 | 8 | 0.60203 | 2.7455 | 9.898
19:00:00 | 17.8587 | 8 | 0.61231 | 2.7924 | 9.8587
20:00:00 | 17.898 | 8 | 0.60201 | 2.7454 | 9.898
21:00:00 | 18.0123 | 8 | 0.5712 | 2.6049 | 10.0123
22:00:00 | 18.1217 | 8 | 0.54027 | 2.4639 | 10.1217
23:00:00 | 15.2923 | 8 | 0.48882 | 2.2292 | 7.2923
1 day, 0:00:00 | 15.4483 | 8 | 0.43736 | 1.9945 | 7.4483

## VRP.VCP.034_152
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 14.6119 | 11 | 0.92972 | 16.9595 | 3.6119
1:00:00 | 14.943 | 11 | 0.79261 | 14.4585 | 3.943
2:00:00 | 15.1245 | 11 | 0.7083 | 12.9204 | 4.1245
3:00:00 | 15.2293 | 11 | 0.65559 | 11.959 | 4.2293
4:00:00 | 15.2698 | 11 | 0.63436 | 11.5718 | 4.2698
5:00:00 | 15.2702 | 11 | 0.63421 | 11.569 | 4.2702
6:00:00 | 15.1685 | 11 | 0.68681 | 12.5285 | 4.1685
7:00:00 | 14.6928 | 11 | 0.89791 | 16.3794 | 3.6928
8:00:00 | 14.2931 | 11 | 1.0468 | 19.0944 | 3.2931
9:00:00 | 13.7702 | 11 | 1.2176 | 22.2115 | 2.7702
10:00:00 | 13.3766 | 11 | 1.3343 | 24.3403 | 2.3766
11:00:00 | 13.1081 | 11 | 1.409 | 25.7031 | 2.1081
12:00:00 | 13.0295 | 11 | 1.4303 | 26.0911 | 2.0295
13:00:00 | 13.1929 | 11 | 1.3865 | 25.2913 | 2.1929
14:00:00 | 13.3781 | 11 | 1.3341 | 24.3357 | 2.3781
15:00:00 | 13.4897 | 11 | 1.302 | 23.7507 | 2.4897
16:00:00 | 13.562 | 11 | 1.2808 | 23.3631 | 2.562
17:00:00 | 13.5969 | 11 | 1.2703 | 23.1727 | 2.5969
18:00:00 | 13.6006 | 11 | 1.2696 | 23.1599 | 2.6006
19:00:00 | 13.5264 | 11 | 1.2913 | 23.5555 | 2.5264
20:00:00 | 13.6001 | 11 | 1.2697 | 23.1615 | 2.6001
21:00:00 | 13.8111 | 11 | 1.2057 | 21.9939 | 2.8111
22:00:00 | 14.0119 | 11 | 1.1419 | 20.8296 | 3.0119
23:00:00 | 14.3262 | 11 | 1.0355 | 18.8887 | 3.3262
1 day, 0:00:00 | 14.6118 | 11 | 0.92972 | 16.9596 | 3.6118

## VRP.VCP.035_101
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 30.3697 | 9 | 4.3701 | 35.4298 | 21.3697
1:00:00 | 31.194 | 9 | 4.178 | 33.8724 | 22.194
2:00:00 | 31.6948 | 9 | 4.0339 | 32.7043 | 22.6948
3:00:00 | 32.0159 | 9 | 3.9379 | 31.9256 | 23.0159
4:00:00 | 32.0664 | 9 | 3.9379 | 31.9256 | 23.0664
5:00:00 | 31.9976 | 9 | 3.969 | 32.1783 | 22.9976
6:00:00 | 31.4759 | 9 | 4.178 | 33.8724 | 22.4759
7:00:00 | 30.1255 | 9 | 4.6102 | 37.3763 | 21.1255
8:00:00 | 29.0064 | 9 | 4.8983 | 39.7123 | 20.0064
9:00:00 | 27.7093 | 9 | 5.1865 | 42.0486 | 18.7093
10:00:00 | 26.8323 | 9 | 5.3305 | 43.2165 | 17.8323
11:00:00 | 26.1367 | 9 | 5.4266 | 43.995 | 17.1367
12:00:00 | 25.8622 | 9 | 5.4746 | 44.3844 | 16.8622
13:00:00 | 26.2818 | 9 | 5.3785 | 43.6057 | 17.2818
14:00:00 | 26.8169 | 9 | 5.2345 | 42.4378 | 17.8169
15:00:00 | 27.3428 | 9 | 5.0904 | 41.2697 | 18.3428
16:00:00 | 27.8257 | 9 | 5.0424 | 40.8803 | 18.8257
17:00:00 | 27.7361 | 9 | 4.9943 | 40.491 | 18.7361
18:00:00 | 27.6122 | 9 | 5.0879 | 41.2491 | 18.6122
19:00:00 | 27.3616 | 9 | 5.1864 | 42.0484 | 18.3616
20:00:00 | 27.4071 | 9 | 5.1384 | 41.6592 | 18.4071
21:00:00 | 28.1399 | 9 | 4.9944 | 40.4911 | 19.1399
22:00:00 | 28.6646 | 9 | 4.8503 | 39.323 | 19.6646
23:00:00 | 29.446 | 9 | 4.6582 | 37.7654 | 20.446
1 day, 0:00:00 | 30.3697 | 9 | 4.3701 | 35.4297 | 21.3697

## VRP.VCP.036_152
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 16.2635 | 7 | 0.78283 | 14.2801 | 9.2635
1:00:00 | 16.7062 | 7 | 0.6631 | 12.096 | 9.7062
2:00:00 | 16.9664 | 7 | 0.58944 | 10.7523 | 9.9664
3:00:00 | 17.129 | 7 | 0.54337 | 9.912 | 10.129
4:00:00 | 17.1691 | 7 | 0.52496 | 9.576 | 10.1691
5:00:00 | 17.1475 | 7 | 0.52496 | 9.576 | 10.1475
6:00:00 | 16.9248 | 7 | 0.571 | 10.416 | 9.9248
7:00:00 | 16.2406 | 7 | 0.75521 | 13.7762 | 9.2406
8:00:00 | 15.6756 | 7 | 0.88415 | 16.1283 | 8.6756
9:00:00 | 14.9989 | 7 | 1.0315 | 18.8161 | 7.9989
10:00:00 | 14.5199 | 7 | 1.1328 | 20.6638 | 7.5199
11:00:00 | 14.156 | 7 | 1.1973 | 21.8402 | 7.156
12:00:00 | 14.0245 | 7 | 1.2157 | 22.1763 | 7.0245
13:00:00 | 14.235 | 7 | 1.1788 | 21.504 | 7.235
14:00:00 | 14.4965 | 7 | 1.1328 | 20.664 | 7.4965
15:00:00 | 14.7249 | 7 | 1.1052 | 20.16 | 7.7249
16:00:00 | 14.9383 | 7 | 1.0867 | 19.824 | 7.9383
17:00:00 | 14.9079 | 7 | 1.0775 | 19.656 | 7.9079
18:00:00 | 14.8751 | 7 | 1.0775 | 19.656 | 7.8751
19:00:00 | 14.7632 | 7 | 1.096 | 19.992 | 7.7632
20:00:00 | 14.8009 | 7 | 1.0775 | 19.6561 | 7.8009
21:00:00 | 15.1512 | 7 | 1.0223 | 18.648 | 8.1512
22:00:00 | 15.4159 | 7 | 0.96702 | 17.64 | 8.4159
23:00:00 | 15.8226 | 7 | 0.87493 | 15.96 | 8.8226
1 day, 0:00:00 | 16.2635 | 7 | 0.78283 | 14.28 | 9.2635

## VRP.VCP.037_50
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 17.7603 | 8 | 2.7265 | 5.5261 | 9.7603
1:00:00 | 17.9975 | 8 | 2.6066 | 5.2832 | 9.9975
2:00:00 | 18.1695 | 8 | 2.5167 | 5.101 | 10.1695
3:00:00 | 18.2812 | 8 | 2.4568 | 4.9796 | 10.2812
4:00:00 | 18.2812 | 8 | 2.4568 | 4.9796 | 10.2812
5:00:00 | 18.2257 | 8 | 2.4868 | 5.0403 | 10.2257
6:00:00 | 17.9975 | 8 | 2.6066 | 5.2832 | 9.9975
7:00:00 | 17.4511 | 8 | 2.8763 | 5.8297 | 9.4511
8:00:00 | 17.0615 | 8 | 3.056 | 6.1941 | 9.0615
9:00:00 | 16.6519 | 8 | 3.2358 | 6.5585 | 8.6519
10:00:00 | 16.4396 | 8 | 3.3257 | 6.7406 | 8.4396
11:00:00 | 16.2953 | 8 | 3.3856 | 6.8621 | 8.2953
12:00:00 | 16.2224 | 8 | 3.4156 | 6.9228 | 8.2224
13:00:00 | 16.3677 | 8 | 3.3556 | 6.8014 | 8.3677
14:00:00 | 16.5816 | 8 | 3.2658 | 6.6192 | 8.5816
15:00:00 | 16.7906 | 8 | 3.1759 | 6.437 | 8.7906
16:00:00 | 16.8592 | 8 | 3.1459 | 6.3763 | 8.8592
17:00:00 | 16.9272 | 8 | 3.116 | 6.3155 | 8.9272
18:00:00 | 16.7219 | 8 | 3.2058 | 6.4977 | 8.7219
19:00:00 | 16.6519 | 8 | 3.2358 | 6.5585 | 8.6519
20:00:00 | 16.7215 | 8 | 3.2058 | 6.4977 | 8.7215
21:00:00 | 16.9272 | 8 | 3.116 | 6.3155 | 8.9272
22:00:00 | 17.1278 | 8 | 3.0261 | 6.1334 | 9.1278
23:00:00 | 17.3876 | 8 | 2.9062 | 5.8905 | 9.3876
1 day, 0:00:00 | 17.7603 | 8 | 2.7265 | 5.5261 | 9.7603

## VRP.VCP.038_50
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 23.0036 | 8 | 1.9514 | 3.9552 | 15.0036
1:00:00 | 23.2726 | 8 | 1.6529 | 3.3502 | 15.2726
2:00:00 | 23.4196 | 8 | 1.4691 | 2.9776 | 15.4196
3:00:00 | 23.5041 | 8 | 1.3545 | 2.7454 | 15.5041
4:00:00 | 23.5358 | 8 | 1.3085 | 2.6521 | 15.5358
5:00:00 | 23.5353 | 8 | 1.3086 | 2.6523 | 15.5353
6:00:00 | 23.4515 | 8 | 1.4234 | 2.8851 | 15.4515
7:00:00 | 23.066 | 8 | 1.8825 | 3.8156 | 15.066
8:00:00 | 22.7429 | 8 | 2.204 | 4.4671 | 14.7429
9:00:00 | 22.3227 | 8 | 2.5713 | 5.2115 | 14.3227
10:00:00 | 22.003 | 8 | 2.8238 | 5.7234 | 14.003
11:00:00 | 21.7854 | 8 | 2.9845 | 6.0491 | 13.7854
12:00:00 | 21.7207 | 8 | 3.0305 | 6.1423 | 13.7207
13:00:00 | 21.848 | 8 | 2.9386 | 5.9561 | 13.848
14:00:00 | 22.0024 | 8 | 2.8238 | 5.7234 | 14.0024
15:00:00 | 22.0942 | 8 | 2.755 | 5.584 | 14.0942
16:00:00 | 22.1561 | 8 | 2.709 | 5.4908 | 14.1561
17:00:00 | 22.1834 | 8 | 2.6861 | 5.4442 | 14.1834
18:00:00 | 22.1826 | 8 | 2.6861 | 5.4442 | 14.1826
19:00:00 | 22.1236 | 8 | 2.7321 | 5.5374 | 14.1236
20:00:00 | 22.1809 | 8 | 2.6861 | 5.4442 | 14.1809
21:00:00 | 22.3531 | 8 | 2.5483 | 5.165 | 14.3531
22:00:00 | 22.5158 | 8 | 2.4106 | 4.8859 | 14.5158
23:00:00 | 22.7698 | 8 | 2.181 | 4.4205 | 14.7698
1 day, 0:00:00 | 23.0036 | 8 | 1.9514 | 3.9552 | 15.0036

## VRP.VCP.039_101
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 16.3221 | 9 | 0.52941 | 4.2921 | 7.3221
1:00:00 | 16.5069 | 9 | 0.45609 | 3.6977 | 7.5069
2:00:00 | 16.6082 | 9 | 0.41114 | 3.3332 | 7.6082
3:00:00 | 16.6667 | 9 | 0.38295 | 3.1047 | 7.6667
4:00:00 | 16.6893 | 9 | 0.37149 | 3.0118 | 7.6893
5:00:00 | 16.6895 | 9 | 0.37127 | 3.01 | 7.6895
6:00:00 | 16.6328 | 9 | 0.39925 | 3.2368 | 7.6328
7:00:00 | 16.3673 | 9 | 0.51221 | 4.1527 | 7.3673
8:00:00 | 16.1442 | 9 | 0.59298 | 4.8075 | 7.1442
9:00:00 | 15.8523 | 9 | 0.68644 | 5.5652 | 6.8523
10:00:00 | 15.6328 | 9 | 0.74949 | 6.0764 | 6.6328
11:00:00 | 15.483 | 9 | 0.79022 | 6.4066 | 6.483
12:00:00 | 15.4392 | 9 | 0.80174 | 6.5 | 6.4392
13:00:00 | 15.5305 | 9 | 0.7768 | 6.2978 | 6.5305
14:00:00 | 15.6337 | 9 | 0.74907 | 6.073 | 6.6337
15:00:00 | 15.696 | 9 | 0.7315 | 5.9305 | 6.696
16:00:00 | 15.7363 | 9 | 0.72005 | 5.8377 | 6.7363
17:00:00 | 15.7558 | 9 | 0.71453 | 5.793 | 6.7558
18:00:00 | 15.758 | 9 | 0.71344 | 5.7841 | 6.758
19:00:00 | 15.7164 | 9 | 0.72568 | 5.8834 | 6.7164
20:00:00 | 15.7577 | 9 | 0.71361 | 5.7855 | 6.7577
21:00:00 | 15.8754 | 9 | 0.67868 | 5.5023 | 6.8754
22:00:00 | 15.9874 | 9 | 0.64405 | 5.2215 | 6.9874
23:00:00 | 16.1628 | 9 | 0.58622 | 4.7527 | 7.1628
1 day, 0:00:00 | 16.3221 | 9 | 0.52943 | 4.2923 | 7.3221

## VRP.VCP.040_50
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 33.4323 | 7 | 0.36929 | 0.7251 | 28.0623
1:00:00 | 33.4714 | 7 | 0.31279 | 0.61416 | 28.1014
2:00:00 | 33.4927 | 7 | 0.27802 | 0.5459 | 28.1227
3:00:00 | 33.5049 | 7 | 0.25626 | 0.50317 | 28.1349
4:00:00 | 33.5096 | 7 | 0.2476 | 0.48616 | 28.1396
5:00:00 | 33.5095 | 7 | 0.24766 | 0.48628 | 28.1395
6:00:00 | 33.4977 | 7 | 0.26925 | 0.52867 | 28.1277
7:00:00 | 33.4419 | 7 | 0.35616 | 0.69933 | 28.0719
8:00:00 | 33.395 | 7 | 0.41702 | 0.81882 | 28.025
9:00:00 | 33.3339 | 7 | 0.48651 | 0.95527 | 27.9639
10:00:00 | 33.2872 | 7 | 0.53438 | 1.0493 | 27.9172
11:00:00 | 33.2556 | 7 | 0.56468 | 1.1088 | 27.8856
12:00:00 | 33.2463 | 7 | 0.57338 | 1.1258 | 27.8763
13:00:00 | 33.2648 | 7 | 0.55602 | 1.0918 | 27.8948
14:00:00 | 33.2872 | 7 | 0.53428 | 1.0491 | 27.9172
15:00:00 | 33.3004 | 7 | 0.52122 | 1.0234 | 27.9303
16:00:00 | 33.3089 | 7 | 0.51262 | 1.0065 | 27.9389
17:00:00 | 33.3132 | 7 | 0.50821 | 0.99786 | 27.9432
18:00:00 | 33.3131 | 7 | 0.50822 | 0.9979 | 27.9431
19:00:00 | 33.3046 | 7 | 0.51691 | 1.015 | 27.9346
20:00:00 | 33.3131 | 7 | 0.50822 | 0.9979 | 27.9431
21:00:00 | 33.3379 | 7 | 0.48218 | 0.94676 | 27.9679
22:00:00 | 33.3616 | 7 | 0.4562 | 0.89575 | 27.9916
23:00:00 | 33.3985 | 7 | 0.41272 | 0.81039 | 28.0285
1 day, 0:00:00 | 33.4323 | 7 | 0.3692 | 0.72493 | 28.0623

## VRP.VCP.041_50
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 28.8436 | 8 | 1.0703 | 2.1014 | 22.0136
1:00:00 | 28.9908 | 8 | 0.90656 | 1.78 | 22.1608
2:00:00 | 29.071 | 8 | 0.80583 | 1.5823 | 22.241
3:00:00 | 29.117 | 8 | 0.74288 | 1.4586 | 22.287
4:00:00 | 29.1345 | 8 | 0.71769 | 1.4092 | 22.3045
5:00:00 | 29.1345 | 8 | 0.71769 | 1.4092 | 22.3045
6:00:00 | 29.0898 | 8 | 0.78065 | 1.5328 | 22.2598
7:00:00 | 28.8794 | 8 | 1.0325 | 2.0273 | 22.0494
8:00:00 | 28.7029 | 8 | 1.2088 | 2.3734 | 21.8729
9:00:00 | 28.4726 | 8 | 1.4102 | 2.769 | 21.6426
10:00:00 | 28.2969 | 8 | 1.5487 | 3.0409 | 21.4669
11:00:00 | 28.1778 | 8 | 1.6369 | 3.214 | 21.3478
12:00:00 | 28.1427 | 8 | 1.662 | 3.2634 | 21.3127
13:00:00 | 28.2124 | 8 | 1.6117 | 3.1645 | 21.3824
14:00:00 | 28.2969 | 8 | 1.5487 | 3.0409 | 21.4669
15:00:00 | 28.3462 | 8 | 1.5109 | 2.9668 | 21.5162
16:00:00 | 28.3785 | 8 | 1.4858 | 2.9173 | 21.5485
17:00:00 | 28.3944 | 8 | 1.4732 | 2.8926 | 21.5644
18:00:00 | 28.3944 | 8 | 1.4732 | 2.8926 | 21.5644
19:00:00 | 28.3624 | 8 | 1.4984 | 2.942 | 21.5324
20:00:00 | 28.3944 | 8 | 1.4732 | 2.8926 | 21.5644
21:00:00 | 28.4879 | 8 | 1.3976 | 2.7442 | 21.6579
22:00:00 | 28.5771 | 8 | 1.3221 | 2.5959 | 21.7471
23:00:00 | 28.7163 | 8 | 1.1962 | 2.3487 | 21.8863
1 day, 0:00:00 | 28.8436 | 8 | 1.0703 | 2.1014 | 22.0136

## VRP.VCP.042_50
Hora | Pressure_1 | Pressure_2 | Velocidade_m_s | Vazao_L_s | Perda_carga_total_m
0:00:00 | 26.5639 | 10 | 3.8911 | 7.6402 | 18.6139
1:00:00 | 26.6067 | 10 | 3.7201 | 7.3044 | 18.6567
2:00:00 | 26.6378 | 10 | 3.5918 | 7.0525 | 18.6878
3:00:00 | 26.6579 | 10 | 3.5063 | 6.8846 | 18.7079
4:00:00 | 26.6579 | 10 | 3.5063 | 6.8846 | 18.7079
5:00:00 | 26.6479 | 10 | 3.549 | 6.9685 | 18.6979
6:00:00 | 26.6067 | 10 | 3.7201 | 7.3044 | 18.6567
7:00:00 | 26.5081 | 10 | 4.1049 | 8.06 | 18.5581
8:00:00 | 26.4377 | 10 | 4.3615 | 8.5638 | 18.4877
9:00:00 | 26.3638 | 10 | 4.618 | 9.0675 | 18.4138
10:00:00 | 26.3255 | 10 | 4.7462 | 9.3193 | 18.3755
11:00:00 | 26.2994 | 10 | 4.8318 | 9.4873 | 18.3494
12:00:00 | 26.2863 | 10 | 4.8746 | 9.5713 | 18.3363
13:00:00 | 26.3125 | 10 | 4.789 | 9.4033 | 18.3625
14:00:00 | 26.3511 | 10 | 4.6608 | 9.1514 | 18.4011
15:00:00 | 26.3889 | 10 | 4.5325 | 8.8996 | 18.4389
16:00:00 | 26.4012 | 10 | 4.4897 | 8.8156 | 18.4512
17:00:00 | 26.4135 | 10 | 4.447 | 8.7316 | 18.4635
18:00:00 | 26.3764 | 10 | 4.5752 | 8.9835 | 18.4264
19:00:00 | 26.3638 | 10 | 4.618 | 9.0675 | 18.4138
20:00:00 | 26.3764 | 10 | 4.5752 | 8.9835 | 18.4264
21:00:00 | 26.4135 | 10 | 4.447 | 8.7316 | 18.4635
22:00:00 | 26.4497 | 10 | 4.3187 | 8.4798 | 18.4997
23:00:00 | 26.4966 | 10 | 4.1477 | 8.1439 | 18.5466
1 day, 0:00:00 | 26.5639 | 10 | 3.8911 | 7.6402 | 18.6139